## portal
KLINIČKI CENTAR VOJVODINE
Pregled stanja medicinske opreme od nacionalnog interesa na dan 31.12.2023. godine
Šifra medicinske opreme od nacionalnog značaja | Nomenklatura medicinske opreme od nacionalnog značaja | Komada | Nabavna vrednost | Otpisana vrednost | Sadašnja vrednost
0101001 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni | 1 | 5332605.6 | 5332605.6 | 0
0101002 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, digitalni | 2 | 52176000 | 50057109.8 | 2118890.2
0101003 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, mobilni, analogni | 7 | 37056217.69 | 30403006.3 | 6653211.39
0101004 | Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, mobilni, digitalni | 20 | 276383626.7 | 57613408.76 | 218770217.94
0102004 | Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, mobilni, digitalni | 2 | 17636299.2 | 16754484.24 | 881814.96
0103002 | Mamografski rentgenski sistem, stacionarni, digitalni | 1 | 41908800 | 27240720 | 14668080
0103003 | Mamografski rentgenski sistem, mobilni, analogni | 2 | 16749024 | 13259641.21 | 3489382.79
0105001 | Sistem za CT - za celo telo | 5 | 330043687.75 | 182880558.07 | 147163129.68
0106001 | Sistem za MR, za celo telo, sa trajnim magnetom | 2 | 413021460 | 171279550.89 | 241741909.11
0107001 | Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju - single energy | 2 | 15980707.2 | 4794212.16 | 11186495.04
0107002 | Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju - dual energy | 1 | 13644000 | 13416595.45 | 227404.55
0108001 | Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu | 43 | 245485397.72 | 122065945.26 | 123419452.46
0108005 | Sistem za ultrazvuk, ginekološki | 27 | 122459903.92 | 90870058.12 | 31589845.8
0108006 | Sistem za ultrazvuk, oftalmološki | 4 | 9679375.41 | 9679375.41 | 0
0108007 | Sonda za ultrazvučni transezofagealni sistem | 2 | 3471216 | 3471216 | 0
0108008 | Sistem Doppler, vaskularni | 15 | 96135385.7 | 91317505.37 | 4817880.33
0108009 | Sistem Doppler, fetalni | 1 | 1792656 | 1792656 | 0
0109001 | Nuklearno medicinski sistem, brojač za celo telo | 1 | 2592000 | 2592000 | 0
0110007 | Terapeutski rentgenski sistem, niskovoltažni | 1 | 29592.26 | 29592.26 | 0
0111002 | Rentgenski sistem za digitalizaciju slike, opšta upotreba | 2 | 4379734.8 | 4379734.8 | 0
0201003 | Artroskop, savitljivi, fiberoptički | 2 | 17483765.2 | 17483765.2 | 0
0201005 | Bronhoskop, rigidni | 1 | 1785196.8 | 1785196.8 | 0
0201006 | Bronhoskop, savitljivi, fiberoptički | 3 | 6433544.1 | 5847940.65 | 585603.45
0201007 | Bronhoskop, savitljivi, video | 3 | 6714947.16 | 671494.71 | 6043452.45
0201008 | Cistoskop, rigidni | 2 | 1443296.3 | 1312208.63 | 131087.67
0201009 | Cistoskop, savitljivi, fiberoptički | 1 | 2353968 | 588492 | 1765476
0201013 | Duodenoskop, savitljivi, video | 1 | 6094800 | 6094800 | 0
0201015 | Enteroskop, savitljivi, video | 2 | 5746954 | 5746954 | 0
0201017 | Gastroduodenoskop, savitljivi, ultrasonični | 1 | 23469600 | 23469600 | 0
0201020 | Gastroskop, savitljivi, video | 5 | 16785549.81 | 8824108.65 | 7961441.16
0201021 | Histeroskop, savitljivi, fiberoptički | 1 | 2788511.92 | 2788511.92 | 0
0201024 | Holedohoskop, savitljivi, video | 1 | 4421760 | 3832193.47 | 589566.53
0201027 | Kolonoskop, savitljivi, video | 13 | 45864589.53 | 33187518.84 | 12677070.69
0201028 | Laringoskop za intubaciju, savitljivi, fiberoptički | 20 | 2910214.34 | 1383747.45 | 1526466.89
0201029 | Laringoskop za intubaciju, savitljivi, video | 26 | 29542159.74 | 14163682.16 | 15378477.58
0201031 | Laringoskop, savitljivi, video | 1 | 2599920 | 2599920 | 0
0201036 | Nazofaringolaringoskop, savitljivi, fiberoptički | 1 | 914854 | 914854 | 0
0201046 | Resektoskop | 1 | 10451095.2 | 7315766.64 | 3135328.56
0201048 | Rinoskop, savitljivi, video | 1 | 2919108 | 2919108 | 0
0201055 | Ureterorenoskop, savitljivi, fiberoptički | 2 | 7210496 | 4365938 | 2844558
0202001 | Laparoskop, rigidni, optički | 1 | 2065849.6 | 2065849.6 | 0
0202003 | Laparoskop, rigidni, video | 6 | 32294269.52 | 31113828.15 | 1180441.37
0202004 | Laparoskop, savitljivi, fiberoptički | 6 | 52823196.32 | 52823196.32 | 0
0203002 | Sistem za endoskopsko video-snimanje | 11 | 110053577.03 | 52120030.55 | 57933546.48
0301001 | Aparat za anesteziju, pokretni | 66 | 296736910.09 | 221043360.05 | 75693550.04
0301003 | Aparat za anesteziju, zidni, fiksirani | 1 | 6720000 | 6720000 | 0
0302001 | Respirator za intenzivnu negu, opšta upotreba | 507 | 1141176684.31 | 550701036.04 | 590475648.27
0302002 | Respirator za intenzivnu negu, neonatološki/dečji | 8 | 16628604.02 | 15143884.94 | 1484719.08
0302005 | Respirator, transportni | 20 | 38872612.8 | 28856282 | 10016330.8
0303001 | Centralni monitor sistema za praćenje pacijenta | 37 | 49915730.62 | 23228657.4 | 26687073.22
0303002 | Sistem za monitoring hemodinamskih funkcija | 339 | 217311308.68 | 118443381.58 | 98867927.1
0303003 | Stimulator nerava pri izvođenju regionalne anestezije | 5 | 687156 | 516516 | 170640
0401001 | Aparat za autotransfuziju (spašavanje krvi) | 5 | 8777417.65 | 8777417.65 | 0
0401002 | Laser hirurški, argon | 5 | 10797258.57 | 10797258.57 | 0
0401003 | Laser hirurški, Ho:YAG | 2 | 7395876.27 | 7395876.27 | 0
0401004 | Laser hirurški, Nd:YAG | 3 | 4597156.79 | 4597156.79 | 0
0401005 | Laser hirurški, Nd:YAG, CO3 | 1 | 2676240 | 1873368 | 802872
0401006 | Mikroskop hirurški, opšta upotreba | 10 | 7357259.18 | 2804995.57 | 4552263.61
0401007 | Nož hirurški, električni - elektrokauter, sa generatorom | 50 | 101984088.92 | 101504090.12 | 479998.8
0401008 | Sterilizator, plazma | 6 | 68680513.12 | 68680513.12 | 0
0401009 | Sto operacioni, univerzalni, elektrohidraulični | 14 | 79530075.46 | 75365262.35 | 4164813.11
0401010 | Sto operacioni, univerzalni, hidraulični | 3 | 9540097.48 | 9540097.48 | 0
0401012 | Sto operacioni, univerzalni, elektromehanički, na struju | 2 | 9870000 | 9870000 | 0
0402005 | Mikroskop, neurohirurški | 1 | 29304403.2 | 29304403.2 | 0
0402006 | Sistem za intraoperativni monitoring u neurohirurgiji | 3 | 64485071.24 | 55152052.57 | 9333018.67
0403002 | Aparat za vitrektomiju | 3 | 21821691.46 | 18566307.46 | 3255384
0403004 | Laser oftalmološki, diodni | 3 | 5440575.82 | 5440575.82 | 0
0403006 | Laser, oftalmološki, Nd:YAG | 2 | 5210553.58 | 5210553.58 | 0
0403007 | Mikroskop hirurški, oftalmološki | 3 | 39439500 | 36506707.33 | 2932792.67
0403009 | Sto operacioni, oftalmološki, hidraulični | 1 | 3373560 | 3373560 | 0
0403010 | Sto operacioni, oftalmološki, elektromehanički, na baterije | 1 | 370034.55 | 370034.55 | 0
0403011 | Sto operacioni, oftalmološki, elektromehanički, na struju | 1 | 274099.66 | 274099.66 | 0
0404001 | Aparat za otoakustičku emisiju/skrining sluha novorođenčeta | 2 | 926273 | 926273 | 0
0404002 | Mikroskop hirurški, ORL | 7 | 5466256.67 | 5460423.32 | 5833.35
0406001 | Inkubator transportni | 3 | 7849782.32 | 5367853.76 | 2481928.56
0406002 | Inkubator za intenzivnu negu, konvencionalni | 15 | 16195631.41 | 12710830.86 | 3484800.55
0406003 | Inkubator za standardnu negu, otvoreni | 7 | 6582376.89 | 6582376.89 | 0
0406004 | Kardiotokograf | 51 | 21590637.17 | 15051358.37 | 6539278.8
0406005 | Kolposkop | 12 | 7238612.55 | 6989868.84 | 248743.71
0406006 | Mikroskop hirurški, ginekološki | 3 | 4471385.97 | 4471385.97 | 0
0406007 | Perkutani bilirubinometar | 2 | 739662.18 | 739662.18 | 0
0406008 | Sto akušerski, električni pogon | 8 | 10696388 | 8228208.65 | 2468179.35
0406009 | Sto akušerski, ručno podešavanje | 3 | 5047440 | 5047440 | 0
0406010 | Sto operacioni, ginekološki, elektrohidraulični | 4 | 21004320 | 21004320 | 0
0406012 | Sto operacioni, ginekološki, elektromehanički, na baterije | 3 | 2030920.73 | 2030920.73 | 0
0406013 | Sto operacioni, ginekološki, elektromehanički, na struju | 1 | 1416000 | 1014800.47 | 401199.53
0406014 | Sto za reanimaciju novorođenčeta | 4 | 4962548.67 | 4763349.17 | 199199.5
0407001 | Aparat za ekstrakorporalnu litotripsiju, elektromehanički | 2 | 57664118 | 41143718 | 16520400
0407004 | Sto operacioni, urološki, elektrohidraulični | 3 | 23621914 | 13602106 | 10019808
0408002 | Sto operacioni, ortopedski, elektrohidraulični | 1 | 5592000 | 5405601.86 | 186398.14
0408003 | Sto operacioni, ortopedski, hidraulični | 1 | 5520000 | 4875998.16 | 644001.84
0408005 | Sto operacioni, ortopedski, elektromehanički, na struju | 1 | 12480000 | 4368000 | 8112000
0501001 | EEG - elektroencefalograf | 7 | 19742266.2 | 13462269.86 | 6279996.34
0501003 | Elektromiograf | 4 | 21412006 | 16055206 | 5356800
0502001 | Defibrilator, eksterni, automatski, punjivi | 53 | 35713316 | 21891696.29 | 13821619.71
0502002 | Defibrilator, eksterni, poluautomatski, nepunjivi | 61 | 18810270 | 7391071.2 | 11419198.8
0502003 | Defibrilator, eksterni, ručni | 38 | 38180898.21 | 7110709.54 | 31070188.67
0502006 | EKG - elektrokardiograf, jednokanalni | 3 | 299674.93 | 299674.93 | 0
0502007 | EKG - elektrokardiograf, višekanalni | 195 | 34928767.67 | 20185459.03 | 14743308.64
0502008 | EKG - elektrokardiograf, višekanalni, visokorezolutivni (signal averaging) | 1 | 279288.36 | 279288.36 | 0
0502009 | Sistem za monitoring fizioloških funkcija (EKG, TA, puls, temp., O2, CO2) | 418 | 194115484.18 | 93804388.89 | 100311095.29
0504001 | Aparat za hemodijalizu | 24 | 34849176.52 | 17098616.66 | 17750559.86
0504002 | Aparat za hemofiltraciju | 1 | 1155425.44 | 1155425.44 | 0
0504004 | Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem | 6 | 12495402.61 | 2744037.06 | 9751365.55
0505001 | Dermatoskop, digitalni | 9 | 573762.06 | 495312.22 | 78449.84
0505002 | Dermatoskop, optički | 13 | 962139.64 | 632951.6 | 329188.04
0600001 | Aparat za ekstrakorporalnu terapiju šok talasima, pneumatski | 1 | 3026700 | 3026700 | 0
0800008 | Aparat za srčanu reanimaciju, pneumatski | 2 | 4458040 | 4458040 | 0
0900001 | Stolica stomatološka, električna | 2 | 597763.12 | 597763.12 | 0
1001001 | Analizator biohemijski višekanalni (različit broj analiza/sat) | 3 | 14648695.31 | 14648695.31 | 0
1001002 | Analizator hematološki, automatski | 9 | 19089228.53 | 19089228.53 | 0
1001004 | Analizator sa jon selektivnim elektrodama (Na, K, Cl, ca ili Mg) | 4 | 4002867.74 | 4002867.74 | 0
1001006 | Analizator za aminokiseline, termalni | 10 | 12000240 | 2000044 | 10000196
1001008 | Analizator za specifične grupe biohemijskih sastojaka (hormone, tum. markere, lekove) | 1 | 232432.97 | 232432.97 | 0
1001009 | Aparat za automatsko određivanje šećera u krvi | 1 | 147015.99 | 147015.99 | 0
1001011 | Aparat za heterogeno enzimsko imunoodređivanje (ELISA) sa različitim obeleživačima | 3 | 10015397.66 | 10015397.66 | 0
1001012 | Aparat za homogeno enzimsko imunoodređivanje (EMIT) sa različitim obeleživačima | 2 | 1865360 | 1865360 | 0
1001013 | Aparat za hromatografiju, gasnu | 2 | 12558334.32 | 12558334.32 | 0
1001014 | Aparat za hromatografiju, tečnu, visoke osetljivosti-HPLC | 1 | 379397.07 | 379397.07 | 0
1001015 | Aparat za ispitivanje funkcije trombocita | 1 | 97422 | 97422 | 0
1001016 | Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi (gasni analizator) | 6 | 6681102 | 6681102 | 0
1001017 | Aparat za radioimunoodređivanje (RIA brojač) | 1 | 2640240 | 2640240 | 0
1001021 | Denzitometar | 3 | 215820 | 32373 | 183447
1001022 | Koagulometar, automatski | 7 | 11025545.08 | 11025545.08 | 0
1001027 | Spektrofotometar, ultraljubičasti (UV/VIS) | 3 | 3829369.35 | 2070187.15 | 1759182.2
1002001 | Centrifuga, banka krvi | 1 | 192475.7 | 192475.7 | 0
1002002 | Centrifuga, citološka | 19 | 12319523.75 | 3275780.3 | 9043743.45
1002003 | Centrifuga, mikrohematokrit | 1 | 109361.53 | 109361.53 | 0
1002004 | Centrifuga, podna, sa velikim brojem obrtaja - ultracentrifuga | 2 | 603799.55 | 603799.55 | 0
1002005 | Frižider za banku krvi | 1 | 12722.62 | 12722.62 | 0
1002006 | Sterilizator, gasni | 15 | 93838765.75 | 71150367 | 22688398.75
1002007 | Zamrzivač, laboratorijski (-20c do -80c) | 11 | 9733561.11 | 4558211.36 | 5175349.75
|  | 2433 | 5209038718.52 | 3150567596.85 | 2058471121.67